Załącznik nr 1.10 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia – część 10 – pracownia chemiczna

| L.p. | Nazwa | Specyfikacja techniczna - minimalne wymagania jakie musi spełniać sprzęt (podlegające ocenie) | Ilość (szt., kpl, egz., zestaw) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dygestorium chemiczne (gwarancja na produkt objęta kryterium oceny ofert) | część górna przeszklona - wymiary: szerokość - 1200 mm x gł.700 x wysk. 2120 wnętrze wyłożone płytkami kwasoodpornymi - zlew kwasoodporny z wylewką – zimna woda, palnik Bunsena z nabojem, wentylacja z wyciągiem ,oświetlenie, zasilanie elektryczne 2 gniazdka | 1 szt. |
|  | Stół demonstracyjny do pracowni chemicznej – z pełnym Wyposażeniem (gwarancja na produkt objęta kryterium oceny ofert) | pokryty terakotą kwasoodponą -wymiary: 1800x600x950 - zlew chemoodporny po lewej stronie - dwie szafki,zasilanie eletryczne, blat wykonany z płytek ceramicznych, poniżej szafka i szuflada po obu stronach stołu, zlew z polipropylenu kwasoodporny, instalacja elektryczny 230 V,instalacja gazowa palnik z nabojami, zasilacz z regulacją napięcia | 1 szt. |
|  | Moduł środkowy | 1200 x 600 x 950 ,blat ceramiczny ze zlewikiem z polipropylenu + wylewka na zimna wodę, Moduł środkowy dla ucznia do ćwiczeń, blat kwasoodporny z płytek ceramicznych z obrzeżem aluminiowym, zlew wraz z wylewką kwasoodporny polipropylenowy, wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną | 5 szt. |
|  | Stół 3-osobowy uczniowski | Wymiary 1800x500x750,blat z płyty laminowanej , kolor stelaża ALU, blat o grubości 30 mm typu postforming wzmocniony z przodu maskownica, zaopatrzony w stopki stabilizacyjne, + przystawka energetyczna | 10 szt. |
|  | Krzesło | Krzesło szkolne, stelaż kolor ALU - wzrost użytkownika 159 - 188 cm - nogi krzesła wykonano z profilu metalowego okrągłego polakierowanego farbą proszkową, - krzesło posiada zatyczki chroniące przed zarysowaniem, | 30 szt. |
|  | Szafa metalowa na odczynniki chemiczne | Szafa metalowa na odczynnik z wyciągiem grawitacyjnym . Przeznaczona do przechowywania odczynników chemicznych, wymiary : wys : 1850 szer : 900 głębokość 400 , wyposażona w 5 półek z czego 4 półki regulowane, o nośności 50 kg każda , szafa zawiera rurę do odprowadzania oparów oraz kieszeń na kartę charakterystyki . szafa zamykana na klucz | 1 szt. |
|  | Szafa oszklona | 1750x800x400 , na sprzęt, Szafy wykonane z płyty meblowej, oklejone obrzeżem PCV 2 mm. Szafy skręcone w całość | 3 szt. |
|  | Podest | Podest 5000x1500 - wykonany z płyt OSB , na nim ma stać stół demonstracyjny | 1 szt. |
|  | Ociekacz na probówki i szkło laboratoryjne | Ociekacz o wymiarach min.630 x 450 x 110 mm, wykonany z polistyrenu. zawierający co najmniej 70 szt wieszaków standardowych o przekroju 15 mm i 10 szt wieszaków małych o przekroju 6 mm przeznaczonych do szkła laboratoryjnego z wąską szyjką. | 1 szt. |
|  | Zestaw szkła laboratoryjnego | Zestaw laboratoryjnego ze sprzętem uzupełniającym do prowadzenia ćwiczeń i doświadczeń w szkolnej pracowni chemicznej. Zestaw tworzą naczynia i elementy szklane wykonane z odpornego chemicznie i termicznie szkła borokrzemowego. Akcesoria metalowe wykonane są ze stali chromowej. W skład zestawu wchodzą: Biureta z kranem prostym - 10 ml - 1 szt. Chłodnica Liebiga - 400 mm - 1 szt. Cylinder wielomiarowy - 100 ml - 1 szt. Cylinder wielomiarowy - 250 ml - 1 szt Kolba destylacyjna Englera - 150 ml - 1 szt. Kolba kulista - 100 ml - 1 szt. Kolba płaskodenna - 200 ml - 2 szt. Kolba stożkowa Erlenmayera - 200 ml - 2 szt. Krystalizator z wylewem - 90 ml - 3 szt. Kształtki rurkowe (różne) - fi 6 mm - 16 szt. Lejek szklany - fi 50mm - 1 szt. Lejek szklany - fi 80mm - 1 szt. Pipeta wielomiarowa - 5 ml - 1 szt. Pipeta wielomiarowa - 10 ml - 1 szt. Pręcik laboratoryjny (bagietka) - 300 mm - 6 szt. Probówka z wywiniętym brzegiem - fi 16 mm - 25 szt. Szalka Petriego - fi 60 mm ? 2 szt. Szkiełko zegarkowe - fi 60 mm - 4 szt. Termometr zakres pomiarowy do 150*C - 1 szt. Wkraplacz z gumką - 3 szt. Zlewka - 150 ml - 3 szt. Zlewka - 250 ml - 2 szt. Zlewka - 400 ml - 1 szt. Łyżeczka z łopatką - 150 mm - 2 szt. Moździerz porcelanowy - 96 ml - 1 szt. Tłuczek porcelanowy - 150 mm - 1 szt. Tygiel porcelanowy - 45×54 mm - 2 szt. Parownica porcelanowa - 160 ml - 2 szt. Nożyczki -1 szt. Pinceta -1 szt. Szczypce metalowe nierdz. - 300 mm - 2 szt. Stojak do probówek (20 gniazd) - 1 szt. Zaciskacz sprężynowy Mohra - 3 szt. Tryskawka polietylenowa ? 250 ml - 1 szt Gruszka gumowa - 1 szt. Wężyki gumowe-połączeniowe (3-średnice) - 50 cm - 3 szt. Korki (gumowe, korkowe) zestaw - 15 szt. Łapy drewniane do probówek - 3 szt. Szczotki do mycia probówek i zlewek - 2 szt. Łyżeczka metalowa do spalań - 2 szt. 1 szt. | 1 zestaw |
| 11. | Komplet szkła laboratoryjnego - wersja rozbudowana zestaw 2 | W skład kompletu wchodzą: 1. Chłodnica Liebiga 200 ml, dł. 400 mm - 1 szt. 2. Kolba destylacyjna 100 ml - 1 szt. 3. Kolba płaskodenna 250 ml - 1 szt. 4. Kolba stożkowa 200 ml - 2 szt. 5. Krystalizator z wlewem 900 ml - 2 szt. 6. Lejek szklany /kr.nóżka/ - 1 szt. 7. Moździerz porcelanowy - 1 szt. 8. Tłuczek - 1 szt. 9. Parownica porcelanowa /średniogłęboka/ - 1 szt. 10. Pipeta miarowa 5 ml - 1 szt. 11. Cylinder miarowy 100 ml - 1 szt. 12. Cylinder miarowy 250 ml - 1 szt. 13. Łyżeczka polistyrenowa - 1 szt. 14. Łyżeczka do spalań fi5 x 200 mm - 1 szt. 15. Pręcik szklany - 3 szt. 16. Szpatułka podwójna zgięta fi5 x 220 mm - 1 szt. 17. Kolba kulista 100 ml - 1 szt. 18. Probówka fi16 x 150 - 10 szt. 19. Probówka fi10 x 100 - 10 szt. 20. Podstawka do probówek - 1 szt. 21. Szczotka do probówek - 1 szt. 22. Szalki Petriego fi80 - 2 szt. 23. Szczypce drewniane do probówek - 2 szt. 24. Rurka prosta fi7 L-200mm - 1 szt. 25. Rurka prosta zwężona na końcu fi7 L-200mm - 2 szt. 26. Rurka kapilarna fi7/fi1 L-200mm - 1 szt. 27. Rurka zgięta pod kątem 120 st. L-40+180mm - 1 szt. 28. Rurka zgięta pod kątem 90 st. L-40+100mm - 2 szt. 29. Rurka zgięta pod kątem 90 st. L-40+40mm - 2 szt. 30. Rurka zgięta pod kątem 90 st. zwężona na końcu L-40+160mm - 2 szt. 31. Rurka zgięta pod kątem 60st. zwężona na końcu L-40+180mm - 2 szt. 32. Rurka dwukrotnie zgięta pod kątem 120st. L-40+200+40mm - 1 szt. 33. Rurka dwukrotnie zgięta pod kątem 120 i 90st. L-40+180+50mm - 1 szt. 34. Rurka gumowa (miękka) fi7/ fi6 L-500mm - 1 szt. 35. Korek gumowy z otworem fi6,5mm, fi20/fi16mm h-20mm - 5 szt. 36. Korek gumowy z otworem fi6,5mm, fi15/fi11mm h-16mm - 5 szt. 37. Szkiełko zegarkowe 60 mm - 4 szt. 38. Zlewka niska 250 ml - 1 szt. 39. Zlewka niska 100 ml - 1 szt. 40. Zlewka wysoka 250 ml - 1 szt. 41. Tryskawka 250 ml - 1 szt. 42. Termometr z podziałką 1st.C, zakres. 0 - 200 st.C - 1 szt. 43. Butla laboratoryjna 100 ml - 2 szt. 44. Probówka z tubusem fi15/fi16 - 1 szt. 45. Rozdzielacz cylindryczny 50 ml - 1 szt. | 1 zestaw |
| 12. | Odczynniki chemiczne Zestaw odczynników chemicznych | W skład zestawu wchodzą: • Aceton 100 ml • Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok.95%) 200 ml • Alkohol etylowy skażony (denaturat) 500 ml • Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml • Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) 100 ml • Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) 250 ml • Azotan(V)amonu (saletra amonowa) 50 g • Azotan(V)chromu(III) 25 g • Azotan(V)potasu (saletra indyjska) 100 g • Azotan(V ) sodu (saletra chilijska) 100 g • Azotan(V) srebra 10 g • Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy- t.w. 60-90oC) 250 ml • Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22×28 cm) 100 arkuszy • Błękit tymolowy (wskaźnik – roztwór alkoholowy) 100 ml • Bromek potasu 25 g • Chlorek sodu 250 g • Chlorek amonu 100 g • Chlorek cyny (II) 25 g • Chlorek potasu 250 g • Chlorek wapnia 100 g • Chlorek żelaza(III) (roztwór ok.45%) 100 ml • Chlorobenzen 100 ml • Chloroform 100 ml • Cyna metaliczna (granulki) 50 g • Cynk metaliczny (drut) 50 g • Cynk metaliczny 50 g • Cynk metaliczny (pył) 50 g • Czterochloroetylen 100 ml • Dwuchromian(VI) potasu 50 g • Fenol 25 g • Fenoloftaleina (1%roztwór alkoholowy) 100 ml • Formalina 100 ml • Fosfor czerwony 25 g • Fosforan sodu 100 g • Glikol etylenowy 100 ml • Glin (metaliczny drut) 50 g • Glin (pył) 25 g • Glukoza 50 g • Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml • Kamfora 25 g • Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml • Kwas aminooctowy (glicyna) 50 g • Kwas azotowy(V) (ok.54 %) 250 m • Kwas benzoesowy 25 g • Kwas borowy 100 g • Kwas chlorowodorowy (ok.36%, kwas solny) 2 x 250 ml • Kwas cytrynowy 100 g • Kwas fosforowy(V) (ok.85 %) 100 ml • Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 100 ml • Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml • Kwas oleinowy (oleina) 100 ml • Kwas salicylowy 50 g • Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) 2 x 250 ml • Kwas stearynowy (stearyna) 50 g • Magnez (metal-wiórki) 50 g • Magnez (metal-wstążki) 50 g • Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 2 x 100 g • Miedź (metal- drut Ø 2 mm) 50 g • Miedź (metal-blaszka grubość 0,1 mm) 200 cm2 • Mocznik 50 g • Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 100 ml • Naftalen 25 g • Octan etylu 100 ml • Octan ołowiu(II) 25 g • Octan sodu bezwodny 50 g • Olej parafinowy 100 ml • Ołów (metal- blaszka grubość 0,5 mm) 100 cm2 • Oranż metylowy (wskaźnik w roztworze) 100 ml • Parafina rafinowana (granulki) 50 g • Paski lakmusowe obojętne 2 x 100 szt. • Paski wskaźnikowe uniwersalne 2 x 100 szt. • Rodanek amonu 50 g • Ropa naftowa (minerał) 250 ml • Sacharoza (cukier krystaliczny) 100 g • Sączki jakościowe (średnica 10 cm) 2 x 100 szt. • Siarczan (IV)sodu 50 g • Siarczan (VI)cynku 100 g • Siarczan (VI)glinu 18hydrat 100 g • Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 100 g • Siarczan(VI)manganu(II) monohydrat 25 g • Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat 100 g • Siarczan(VI)sodu 100 g • Siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g • Siarczan(VI)wapnia 2hydrat (gips krystaliczny-minerał) 250 g • Siarka 250 g • Skrobia ziemniaczana 100 g • Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) 25 g • Tiosiarczan sodu 100 g • Tlenek glinu 50 g • Tlenek magnezu 50 g • Tlenek manganu (IV) 25 g • Tle• Tlenek żelaza(III) 50 g • Toluen 100 ml nek miedzi(II) 50 g • Tlenek ołowiu(II) (glejta) • Węgiel drzewny (drewno destylowane) 100 g • Węglan potasu bezwodny 100 g • Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g • Węglan sodu kwaśny (wodorowęglan sodu) 100 g • Węglan wapnia (grys marmurowy-minerał) 250 g • Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) 100 g • Węglik wapnia (karbid ) 200 g • Wodorotlenek litu 25 g • Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100 g • Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 250 g • Wodorotlenek wapnia 250 g • Żelazo (metal- drut Ø 1 mm) 50 g • Żelazo (proszek) 100 g | 2 zestawy |
| 13. | Statyw laboratoryjny szkolny z wyposażeniem | Zestaw zawiera: • podstawa z prętem • łącznik krzyżowy • stojak do próbówek • łapa do kolb • stojak do lampki spirytusowej • lampka spirytusowa • łyżko-szpatuła • łapa do próbówek • szczotka do czyszczenia próbówek • szczypce laboratoryjne • pęseta oraz ściskacz Mohra Wysokość całkowita: 510 mm | 10 szt. |
| 14. | Suszarka do probówek z tacką do ociekania | Końcówki prętów zabezpieczone gumkami. Wymiary: Wysokość: 46,5cm Szerokość: 35,5cm Głębokość: 15cm | 2 szt. |
| 15. | Waga | Waga szkolna-Wyświetlacz cyfrowy, Zasilanie: bateryjne, Maksymalne obciążenie 500g, Dokładność 0.1g | 5 szt. |
| 16. | Palnik | Palnik BUNSENA . Zawiera palnik + kartusz gazowy 410 ml. Temperatura płomienia 17000C | 3 szt. |
| 17. | Fartuch damski fartuch do prac laboratoryjnych | Zapinany na guziki • Dwie kieszenie zewnętrzne • Szycie zgodne z europejskimi standardami • Podwójne szwy oraz ryglówki wzmacniające dodatkowo miejsca szczególnie narażone na rozerwanie | 1 szt. |
| 18. | Sączki bibułowe | W skład zestawu wchodzi 100 szt. sączków bibułowych o średnicy 15 cm. | 1 zestaw |
| 19. | Papierki wskaźnikowe | Uniwersalne papierki wskaźnikowe (nawinięte na szpulę, o szerokości 8 mm i długości 5 m) pozwalają oszacować wartość pH badanego roztworu w skali 0 -1 | 3 szt. |
| 20. | Okulary ochronne | Szczelne i wygodne okulary chronią oczy przed szkodliwym działaniem drobin substancji chemicznych i ich oparów. Panoramiczna szyba poliwęglanowa połączona jest w jednolity ciąg z szerokimi zausznikami stanowiącymi osłony boczne. Osłony boczne wentylowane. Wytrzymałość mechaniczna S, Klasa optyczna 1, Norma: EN 166:201 | 10 szt. |
| 21. | Zestaw butelek z wkraplaczami | Komplet 6 buteleczek o pojemności 120 ml z PE, przystosowane do przechowywania roztworów wodnych kwasów, zasad i soli używanych zarówno na lekcjach chemii | 2 szt. |
| 22. | Apteczka do pracowni chemicznej | Apteczka pierwszej pomocy w walizce z tworzywa ABS SP1357 Skład apteczki: 1 szt. Kompres zimny 2 szt. Kompres na oko 3 szt. Kompres 10 x 10cm (pak po 2 szt.) 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 6cm 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 8cm 1 kpl. Plaster 10 x 6 cm (8szt.) 1 kpl. Zestaw plastrów (20szt.) 1 szt. Przylepiec 5m x 2,5 cm 1 szt. Opatrunek indywidualny G 3 szt. Opatrunek indywidualny M 1 szt. Opatrunek indywidualny K 1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80cm 2 szt. Chusta trójkątna 1 kpl. Chusta z fliseliny (5 szt.) 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm 1 szt. Nożyczki 19 cm 4 szt. Rękawice winylowe 2 szt. Worek foliowy 30x40 cm 6 szt. Chusteczka dezynfekująca 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania 1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych | 1 szt. |